AMPLIACIÓN CENTRAL CEA7 Ampliación Manual Profesional versión 2015 rev1.0

Warning on the intellectual property

© 2008 HIMOINSA s.l. All rights reserved.

HIMOINSA s.l is the owner and reserve all rights of ownership on

any text or graphic image exposed in this manual. The permission

to reproduce all or a part of this manual must be obtained by

HIMOINSA s.l via written document.

Unauthorised use of the information given in this manual, its resale

and/or the damage to the Intellectual Property or Industrial rights

will entail the responsabilities legally established.

HIMOINSA s.l and HIMOINSA logo are HIMOINSA trademarks in

Spain and other countries.

Unload and limitation of legal responsability

Information given in the manual, including texts, date and/or

pictures, are supplied in their current status by HIMONISA s.l in

order to facilitate the access to products to its dealers and clients.

HIMOINSA s.l is not responsible for the errors and/or omissions

that may occur in this manual and kindly recommends the commissioning

and use of the products to be carried out only by qualified

personnel.

5.6. Salidas programables

Salida programada MOTOR ESTABILIZADO.

DESCRIPCIÓN:

Las salidas programables se pueden configurar para monitorizar el estado de motor estabilizado (tabla Programaciones parámetro 1 a 3 valor 96). La salida permanece activa una vez se detecta las condición en marcha estabilizado del motor incluyendo el tiempo de enfriamiento durante el ciclo de parada.

7.2. Contadores mantenimiento: TIEMPO EXcEDIDO.

La central CEA7 posee 3 contadores programables que se cargan con un determinado tiempo que va disminuyendo con la detección de motor en marcha. El tiempo en marcha de motor que excede al contador de mantenimiento programado se muestra parpadeando en el interfaz de la centralita con el signo – delante del valor del contador.

8.11. SNMP CCLAN.

La central CEA7 permite la conexión de un dispositivo de SNMP CCLan para realizar la gestión mediante el uso de protocolo SNMP.

8.12. Expansión AFORADOR DE PRECISIÓN.

La central CEM7 permite la conexión de un dispositivo Aforador de precisión para la medida del nivel en depósitos de combustible.

HIMOINSA HEADQUARTERS

Ctra. Murcia - San Javier, km. 23,6 | 30730 SAN JAVIER (Murcia) Spain

Tel.+34 968 19 11 28 +34 902 19 11 28

Fax +34 968 19 12 17 Export fax +34 968 33 43 03

Manufacture facilities:

SPAIN • FRANCE • INDIA • CHINA • USA

Subsidiaries:

ITALY | PORTUGAL | POLAND | GERMANY | SINGAPORE

UAE | MEXICO | PANAMÁ | ARGENTINA

info@himoinsa.com | www.himoinsa.com