## Plan1
CONFIGURAÇÃO CONTROLADOR NOVUS AFT
SP | tempertura de trabalho |  | N480D RRR | setpoint de controle da temperatura
RATE | 0.0 | 99.8 | 0 | taxa de subida de temperatura °C
t SP | 0 | 1800 | 0 | tempo de duração do patamar min
RUM | 1 | 1 | 1 | 0 desliga saídas 1 habilita saídas
ATUM | 0 | 0 | 0 | 0 desabilita 1 habilita PID
Pb | 0.0 | 0.0 | 0 | banda proporcional
ir | 0.00 | 0.00 | 0 | taxa integral
dt | 0 | 0 | 0 | tempo derivativo
Ct | 0.5 | 0.5 | 0.5 | tempo de ciclo PWM
HYST | 5 | 5 | 5 | histerese de controle
A1SP | 20 | 20 | 20 | valor °C atuação do alarm1
A2SP | 0 | -15 | -15 | valor °C atuação do alarm2
TYPE | VER TIPO DO PT100 | VER TIPO DO PT100 | 0 | 0 pt100 tipo J, 1 tipo K, 2 tipo S
unit | 0 | 0 | 0 | se 0 mede em °C se 1 mede em °F
ACT | 0 | 0 | 0 | se 0 aquecimento se 1 refrigeração
Io A | 0 | 1 | 1
Io b | 0 | 0 | 0
Io C | 0 | 0 | 0
Io d | 1 | 2 | 2
SPLL | 0 | 0 | 0 | limite inferior de setpoint °C
SPHL | 250 | 250 | 250 | limite superior de setpoint °C
OFFS | 0 | 0 | 0
A1Fu | 1 | 3 | 3 | função do alarm 1
A2Fu | 1 | 2 | 2 | função do alarm 2
A1Hy | 0 | 1 | 1 | histerese de alarme 1
A2Hy | 1 | 1 | 1 | histerese de alarme 2
Prot | 4 | 4 | 4

## Plan2
CONFIGURAÇÃO CONTROLADOR NOVUS N1040
SP.A1 | tempertura de alarme | N1040 RRR | setpoint de controle da temperatura
ATUM | OFF |  | taxa de subida de temperatura °C
PB | 0.0 |  | tempo de duração do patamar min
HYST | 1 |  | 0 desliga saídas 1 habilita saídas
ACT | RE |  | 0 desabilita 1 habilita PID
2001-10-01 | OFF |  | banda proporcional
2002-10-01 | CTRL |  | taxa integral
2003-10-01 | A1 |  | tempo derivativo
2004-10-01 | OFF |  | tempo de ciclo PWM
FUA1 | HI |  | histerese de controle
FUA2 | NO |  | valor °C atuação do alarm1
SP1.E | YES |  | valor °C atuação do alarm2
SP2.E | NO |  | 0 pt100 tipo J, 1 tipo K, 2 tipo S
unit | 0 |  | se 0 mede em °C se 1 mede em °F
ACT | 0 |  | se 0 aquecimento se 1 refrigeração
Io A | 0
Io b | 0
Io C | 0
Io d | 1
SPLL | 0 |  | limite inferior de setpoint °C
SPHL | 250 |  | limite superior de setpoint °C
OFFS | 0
A1Fu | 1 |  | função do alarm 1
A2Fu | 1 |  | função do alarm 2
A1Hy | 0 |  | histerese de alarme 1
A2Hy | 1 |  | histerese de alarme 2
Prot | 4